附件2：

六安市人民医院放射诊疗工作管理制度

放射诊疗工作，是指使用放射性同位素、射线装置进行临床医学诊断、治疗和健康检查的活动。按照诊疗风险和技术难易程度分为四类管理。放射治疗；核医学；介入放射学；X射线影像诊断。

为加强医院放射诊疗工作的规范管理，保证医疗质量和医疗安全，保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规，制定本制度并严格执行。

1、新建、扩建、改建放射诊疗建设项目，应当在建设项目施工前向省、市卫生行政部门提交职业病危害放射防护预评价，申请进行建设项目卫生审查。

2、放射诊疗建设项目竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价；向相应的卫生行政部门提交资料，申请进行卫生验收。开展放射诊疗工作前应向相应的卫生行政部门提出放射诊疗许可申请。

3、定期对放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行放射防护检测，保证辐射水平符合有关规定或者标准。

4、应按照放射治疗、核医学、介入放射学、X射线影像诊断项目制定相适应的质量保证方案，遵守质量监测规范。采取有效措施，保证放射防护、安全与放射诊疗质量符合有关规定、标准和规范的要求，并具有质量控制与安全防护专兼职管理人员和管理制度，配备必要的防护用品和监测仪器。

5、定期进行稳定性检测、矫正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测；确保放射诊疗设备的技术指标和安全、防护性能符合有关标准和要求。

6、新安装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用。

7、放射性同位素储存场所应当有专人负责，有完善的存入、领取、登记和检查的制度，做到交接严格，检查及时，账目清楚。账物相符，记录资料完整。

8、放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时，应当遵守医疗照射正当化和放射防护最优化的原则，有明确的医疗目的，严格控制受照剂量；对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护；为避免不必要的纠纷，应事先告知患者和受检者辐射对健康的影响。

9、在设施永久性籽粒插值治疗时，放射诊疗工作人员应随时清点所使用的放射性籽粒，防止操作过程中遗失；放射性籽粒植入后，必须进行医学影像学检查，确认植入部位和放射性籽粒的数量。

10、实施放射性药物给药和X射线照射时，应当禁止非受检者进入操作现场；因患者病情需要其他人陪检时，应当对陪检者采取防护措施。

11、核医学诊疗产生的放射性固体废物、废液及患者的放射性排出物应当单独收集，与其他废物、废液分开存放，按照国家有关规定存放。

12、放射工作人员上岗前应当接受放射防护和有关法律知识培训，职业健康检查，考核合格并符合放射工作人员健康标准的，应当在申请办理《放射工作人员证》后方可参加相应的放射工作，

不得安排未经职业健康检查或者不符合放射工作职业健康标准的人员从事放射工作。

13、制定放射防护知识培训计划，按规定组织上岗后的放射工作人员定期进行放射防护知识培训和职业健康检查，两次培训和检查的时间间隔不应超过2年。

14、为确保从事放射工作人员的合法权益和身体健康，在脱离该放射工作岗位时，应当对其进行离岗前的职业健康检查。

15、使用影像技术进行健康普查的，应当经过充分论证，制定周密的普查方案，采取严格的质量控制措施。

16、做好实习生和轮转生的管理工作，未经岗前培训和岗前体检的实习生和轮转生不得在放射工作场所从事工作。